火 灾 隐 患 自 查 表

部      门：

负责人阅签：

年  月  日

火灾隐患自查表

| 项目 | 重点内容 | 检查情况记录 | 整改时间及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全疏散设施管理 | 安全疏散通道、安全出口、公共疏散门是否畅通；应急照明、安全疏散指示标志是否指示正确、被阻挡；是否在明显位置设置安全疏散指示图，指示图上是否标明疏散路线、安全出口、人员所在位置。 |  |  |
| 消防设施、设备管理 | 消防设施设备是否配足配全，是否正常有效；消防水系统是否正常。 |  |  |
| 消防控制室管理 | 消控值班人员是否持证上岗；消控是否有维保合同和维保记录。 |  |  |
| 电气防火管理 | 电气线路和设备安装、维修是否由电工负责；电工是否持证上岗；是否存在私拉乱接电气设备夜要钱路的现象；防雷防静电设施是否完好有效，是否年检合格。 |  |  |
| 明火源及明火作业区域管理 | 动火审批是否严格、动火作业人员是否持证上岗且规范作业、并落实现场监护，防范和应急措施；厨房、实训场所等明火作业区域是否有专人管理，并明确责任：使用明火源是否安全 |  |  |
| 易燃易爆危险品管理 | 易燃易爆危险品的存储、使用是否符合安全要求 |  |  |
| 防火检查和巡查 | 检查巡查计划是否明确检查巡查的内容和频次：巡查和检查记录是否填写及时、正确；巡查、检查人员是否及时纠正违章行为，处理火灾隐患，发现火灾时是否立即进行扑教，并及时报告。 |  |  |
| 火灾隐患整改 | 火灾隐患是否经单位消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安 全管理人员确认；对存在的火灾隐患是否立即整改：重大火灾隐患不能立即整改的，是否自行将危险部位停止使用并整改；在火灾隐患整改期间，是否采取相应措施，保障安全，并填写整改记 录。 |  |  |

- 注：上述项目中不涉及的可不自查。

江苏省无锡交通高等职业技术学校党政办公室  2020年12月11日印发